Pouvoir adjudicateur :

Province du Brabant wallon

Bâtiment Archimède

Avenue Einstein, 2

1300 Wavre (Zoning Nord)

Cahier spécial des charges

Relatif au

Marché public de SERVICE

Amélioration des performances énergétiques des bâtiments

| Pouvoir adjudicateur | Province du Brabant wallon Bâtiment Archimède Avenue Einstein, 2 1300 Wavre (Zoning Nord) |
| --- | --- |
| Mode de passation | Appel d’offre général |
| Adresse d’envoi ou de remise des offres | Administration provinciale du Brabant wallon Direction d’administration du Greffe Bâtiment Archimède Avenue Einstein, 2 1300 Wavre (Zoning Nord) |
| Jour, heure et lieu d’ouverture des offres | Le …………………………. à 14h. Administration provinciale du Brabant wallon Service des bâtiments – Secrétariat Avenue des Combattants, 35 1490 Court-Saint-Etienne |
| Mode de détermination des prix | Le présent marché est un marché mixte, à prix globaux (PG) et à quantités présumées (QP). |
| Critères d’attribution | - Critère 1 : Le montant global du marché (30 % des points). - Critère 2 : Les moyens humains et matériels pour mener à bien le marché (20 % des points). - Critère 3 : La proposition de stratégie, de planification et d’engagements en terme de résultat dans les actions à mener sur une période de 3 ans, en tenant compte néanmoins du planning d’intentions repris en annexe (20% des points). - Critère 4 : La proposition concernant l’automatisation des relevés (dans le cadre du poste 3 intitulé : « Mise en place d’une comptabilité énergétique ») (20% des points). - Critère 5 : La proposition concernant le logiciel de comptabilité énergétique (dans le cadre du poste 3 intitulé : « Mise en place d’une comptabilité énergétique ») (10% des points). |
| Délai d’exécution | Le délai du marché est de 3 ans. |
| Prix global pour l’ensemble des documents relatifs au présent marché. | Afin d’obtenir les documents de soumission, le soumissionnaire est invité à verser la somme de 30,00 € TVAC sur le compte n° 091-0111017-78 de la Province du Brabant wallon, avec la communication : « Marché de service relatif à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ». |

CLAUSES ADMINISTRATIVES : CLAUSES GENERALES

Table des matières

Première partie : Dispositions générales	5

1. Réglementation applicable au présent marché	5

2. Dérogations au cahier général des charges	5

3. Objet du marché	6

4. Mode de passation du marché	6

5. Renseignements utiles	6

Deuxième partie : Précisions de certaines dispositions de l’arrêté royal du 8 janvier 1996	7

1. Règles de sélection qualitative	7

Article 69 :	7

Article 70 :	8

Article 71 :	8

Article 72 §4 :	8

2. Evaluation des critères de sélection	9

3. De la détermination et de la vérification des prix	9

4. Des offres et de l’attribution	9

Article 89 :	9

Article 90 :	9

Article 93 :	10

Article 98 et 99 - Erreurs et omissions	10

Article 103 :	10

Article 114 - Du choix de l’adjudicataire en appel d’offre	10

Article 116 :	15

Article 121 – Procédure de remise d’offres :	15

Troisième partie : 	Précisions de certaines dispositions de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe	17

Article 1er – Fonctionnaire dirigeant	17

Article 3 – Spécificités techniques	17

Article 5 - Cautionnement	17

Article 9 – Libération du cautionnement	17

Article 10 §1er – Sous-traitants	17

Article 13 §2 – Révision des prix	18

Article 14 §2 – Droits intellectuels	18

Article 15 – Paiement	18

Article 18 §2 – Compétence juridictionnelle	19

Article 21 - Résiliation	19

Article 67 - Eléments inclus dans les prix	19

Article 69 §1 et 2 – Modalités d’exécution	20

Article 70 – Lieu des prestations de service	20

Article 72 – Responsabilité du prestataire de services	20

Article 75	20

Quatrième partie : Clauses administratives spécifiques au présent marché	21

1. Objet de la mission :	21

2. Développement de la mission générale :	21

PHASE 1	21

PHASE 2	21

PHASE 3	22

PHASE 4	23

3. Conditions spécifiques au présent marché :	24

A. Concernant les propositions de stratégie et de planification de l’adjudicataire :	24

B. Concernant les postes à quantités présumées (QP) :	25

4. Dispositions diverses	25

# Première partie : Dispositions générales

## 1. Réglementation applicable au présent marché

Le présent marché est soumis notamment aux clauses et conditions suivantes :

Réglementation relative aux marchés publics :

- la loi du 24 décembre 1993 (MB du 22 janvier 1994), relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications ultérieures ;

- l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 18 octobre 1996), relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ainsi que ses modifications ultérieures ;

- l’arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18 octobre 1996), établissant les règles générales d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et son annexe déterminant le cahier général des charges relatif aux marché publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ainsi que leurs modifications ultérieures ;

- la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

- toutes les réglementations en vigueur.

Réglementation relative au bien-être des travailleurs :

- la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que de ses modifications ultérieures ;

- l’arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers mobiles ou temporaires, constituant le chapitre V du titre III du code sur le bien-être au travail.

- En cas de contradiction entre différents documents, l’ordre de priorité des documents sera toujours le suivant :

  - La loi et les arrêtés royaux ;

  - Le présent cahier spécial des charges.

## 2. Dérogations au cahier général des charges

En application de l’article 3, §1 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, le présent cahier spécial des charges déroge aux articles suivants :

- Dérogation au §1 de l’article 69 du cahier général des charges :

En aucun cas l’adjudicataire ne pourra prétendre à exécuter l’ensemble du marché ou à réclamer une quelconque indemnité si l’ensemble des quantités présumées (QP) ne sont pas réalisées.

Le Pouvoir adjudicateur déterminera, sur base de l’offre retenue, le phasage définitif du marché sur trois ans. Chacune des phases donnera lieu à une commande spécifique en prix globaux (PG) et/ou en quantités présumées (QP) suivant les spécificités du métré détaillé.

## 3. Objet du marché

Le présent marché a pour objets la désignation d’un expert énergétique avec pour mission l’accompagnement de l’administration provinciale tout au long de sa stratégie d’économies d’énergies et la mise en place d’une comptabilité énergétique majoritairement automatisée.

Remarque importante :

Le présent marché est un marché mixte, à prix globaux (PG) et à quantités présumées (QP).

En aucun cas l’adjudicataire ne pourra prétendre à exécuter l’ensemble du marché ou à réclamer une quelconque indemnité si l’ensemble des quantités présumées (QP) ne sont pas réalisées.

Pour chaque phase s’étendant sur la période de 2009 à 2011, le pouvoir adjudicateur notifiera à l’adjudicataire les quantités à réaliser.

Planning :

L’adjudicataire joindra à son offre une note reprenant sa proposition de stratégie et de planification des actions pour une période de 3 ans, en tenant compte néanmoins du planning d’intentions repris en annexe.

## 4. Mode de passation du marché

Le marché est passé par appel d’offres général avec publicité européenne.

## 5. Renseignements utiles

Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de :

Province du Brabant wallon

Direction d’administration de l’infrastructure et du cadre de vie

Service des bâtiments

Secrétariat du service des bâtiments :

Téléphone : 010 23 62 83

Fax : 010 23 62 81

Agent traitant : Nicolas DEMARET

Téléphone : 010 23 62 72

Fax : 010 23 62 81

Email : nicolas.demaret@brabantwallon.be

# Deuxième partie : Précisions de certaines dispositions de l’arrêté royal du 8 janvier 1996

## 1. Règles de sélection qualitative

Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection qualitative des soumissionnaires sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de chaque prestataire de service ainsi que des renseignements et documents nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, requis en vertu des articles 69 à 72 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

Cette sélection qualitative doit permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier la capacité du soumissionnaire à exécuter ce marché.

#### Article 69 :

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché (soit sa notification), le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants :

- une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ;

- un extrait récent de casier judiciaire ;

- une attestation récente émanant de l’administration des Contributions directes ;

- une attestation récente émanant de l’administration de la TVA ;

Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.

Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté évoquée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de huit jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

Les documents suivants doivent être joints à l’offre :

- L’attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matières de cotisations sociales OU un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales conformément aux dispositions de l’article 17bis de l’arrêté royal du 08 janvier 1996. Pour être valable, l’attestation O.N.S.S. doit être revêtu du cachet à sec et doit porter sur l’avant-dernier trimestre précédant l’ouverture des soumissions ;

Remarque :

Dans le cas d’un groupement (association momentanée, sociétés civiles, etc.), ces preuves doivent être apportées par l’ensemble des personnes physiques ou morales constituant ce groupement.

#### Article 70 :

Capacité financière et économique :

La capacité financière et économique du prestataire de service sera justifiée par la référence suivante :

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires spécifique aux services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices, en distinguant les prestations d’expertise énergétique et les prestations liées à la mise en place de comptabilités énergétiques (voir métré détaillé).

Le chiffre d’affaire minimum moyen par an sur les trois dernières années sera de 200.000,00 € pour les prestations d’expertise énergétique et de 200.000,00 € pour les prestations relatives à la mise en place de comptabilité énergétique.

#### Article 71 :

Capacité du prestataire de service :

La capacité du prestataire de service sera évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité.

- Il est demandé au candidat à cet effet de motiver sa capacité par un document de maximum six pages de format A4. Ce document comprendra au minimum une brève description de la société du prestataire de service, les effectifs annuels moyens durant les trois dernières années.

Capacité technique :

La capacité technique du prestataire de service sera justifiée par les références suivantes :

- Une liste reprenant les principaux services en rapport avec l’objet du marché exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés ;

Le soumissionnaire présentera à cet effet au minimum trois certificats de bonne exécution pour les marchés les plus importants. Un des marchés exécutés doit être un marché public.

Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu d’exécution. Ils seront signés par le mandataire du service ou, à défaut, le prestataire de service déclarera sur l’honneur que ces prestations ont bien été effectuées.

- La part du marché qui sera sous-traitée avec la composition du bureau d’études sous-traitant éventuel ou de la personne physique et de ses titres et études.

#### Article 72 §4 :

- Le pouvoir adjudicateur se réserve expressément la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les documents présentés, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation du marché.

Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté évoquée ci avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de huit jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

## 2. Evaluation des critères de sélection

- Les critères de sélection seront évalués selon le processus suivant :

- Inventaire des documents demandés, soit 5 documents (de A à E) ;

- Critères d’exclusion : Contrôle de conformité du document numéroté A ;

- Critères d’appréciation sur la capacité du soumissionnaire à mener à bien la mission que le pouvoir adjudicateur veut lui confier suivant les documents numérotés de B à E.

## 3. De la détermination et de la vérification des prix

Le Pouvoir adjudicateur déterminera, sur base de l’offre retenue, le phasage définitif du marché sur trois ans. Chacune des phases donnera lieu à une commande spécifique en prix globaux (PG) et/ou en quantités présumées (QP) suivant les spécificités du métré détaillé.

Aussi, chaque phase fera l’objet d’une réception technique.

## 4. Des offres et de l’attribution

#### Article 89 :

Le soumissionnaire établit son offre sur le formulaire annexé au présent cahier spécial des charges. Ce formulaire ainsi que l’ensemble des documents joints à l’offre sont signés par le soumissionnaire de même que toute rature, surcharge ou mention complémentaire ou modificative de nature à influencer les conditions essentielles du marché (prix, délai, conditions techniques etc.).

#### Article 90 :

Les documents suivants doivent être joints complétés et signés :

- une attestation de l’Office national de Sécurité sociale, avec cachet sec, relative à l’avant-dernier trimestre précédent la date de remise des offres ;

- pour les soumissions déposées par des mandataires l’acte de procuration ;

- une note éventuelle signalant les erreurs et omissions relevées par le soumissionnaire, avec justification ; ainsi que les suggestions du soumissionnaire ;

- les statuts de la société du (ou des) soumissionnaire(s) ;

Les soumissions doivent être rédigées sur les textes imprimés annexés au présent cahier des charges, et remises en deux exemplaires, dont un original.

Chacun des documents joints à la soumission est signé et daté par le soumissionnaire.

Les documents que le soumissionnaire joint de sa propre initiative à sa soumission n’ont, pour le pouvoir adjudicateur, qu’une valeur informative et ne sont donc pas approuvés automatiquement avec celle-ci.

Toutefois, s’ils apportent une réserve à la soumission, ils peuvent provoquer son annulation.

L’approbation de la soumission n’implique pas celle de ces documents ni des réserves qu’ils contiennent.

#### Article 93 :

Lorsque le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique formée entre plusieurs personnes physiques ou morales, l’offre est signée par chacune d’elles. Celles-ci s’engagent solidairement et désignent celle d’entre elles qui sera chargée de représenter l’association vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

#### Article 98 et 99 - Erreurs et omissions

Si un soumissionnaire décèle dans le cahier spécial des charges ou dans les documents complémentaires du marché, des erreurs ou des omissions telles qu’elles rendent impossible l’établissement de son prix, ou inopérante la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci doit être prévenu au moins dix jours avant la date d’ouverture des offres.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l’importance des erreurs ou des omissions justifie la remise de la séance d’ouverture des offres à une date ultérieure et la publication d’un avis rectificatif.

Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir de vices de formes dont est entachée leur offre, ni des erreurs ou omissions qu’elle comporte.

#### Article 103 :

Chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu’une offre. Une même personne physique ou morale ne peut soumissionner dans le cadre de plusieurs associations de soumissionnaires.

#### Article 114 - Du choix de l’adjudicataire en appel d’offre

Après vérification de l’aptitude des soumissionnaires non exclus effectuée conformément aux règles de sélection qualitative, le pouvoir adjudicateur choisit l’offre régulière qu’il juge la plus intéressante sur la base des critères d’attribution fixés ci-dessous :

Rappel très important :

L’ensemble des éléments nécessaires à porter une appréciation en fonction des critères ci-dessous doit IMPERATIVEMENT et explicitement figurer dans l’offre. Aucun nouveau document ou aucune information de nature à modifier substantiellement le contenu d’une offre ne sera pris en compte lors de la présentation de cette offre devant le comité d’attribution provincial.

Il est donc essentiel que le soumissionnaire, dans la présentation de son offre, respecte scrupuleusement l’ordre des critères et sous-critères figurant ci-dessous.

A cette fin, le soumissionnaire respectera la nomenclature imposée pour la présentation de son offre en utilisant le document repris en annexe. Ce document reprend en détail et dans l’ordre, les différentes rubriques utiles à la comparaison des offres.

Tous les renvois à des documents complémentaires sont numérotés et les annexes y relatives clairement identifiées par cette même numérotation.

- Critère 1 : Le montant global du marché (30 % des points).

- Critère 2 : Les moyens humains et matériels pour mener à bien le marché (20 % des points),  en détaillant comme suit :

  - 2.1 : Chef de projet : Titre et responsabilité dans la société, diplômes et formations, expériences en référence à l’objet du marché au cours des trois dernières années en distinguant les contrats publics et privés, importance de ces marchés (coûts, qualifier et quantifier le patrimoine concerné, durée de ces marchés, etc.), attestation de bonne fin de ces contrats, engagement formel du soumissionnaire que ce chef de projet sera disponible et opérationnel pour le marché (tenant compte de plus, que si ce n’est pas le cas, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché aux torts et griefs de l’adjudicataire), et toute autre information utile à l’appréciation du chef de projet.

  - 2.2 : Chef de projet adjoint : Personne amenée à suppléer le chef de projet en cas d’absence pour congé, maladie, etc. mais en aucun cas à le remplacer. Le soumissionnaire joindra les mêmes informations que pour le chef de projet.

  - 2.3 : Tous les autres prestataires qui seront amenés à intervenir dans l’exécution du marché et pour chacun, titres, formations, expériences et la ou les parties du marché pour lesquelles ils seront amenés à intervenir.

  - 2.4 : Liste des sous-traitants avec les mêmes informations que ci-dessus pour les prestataires internes à la société soumissionnaire.

  - 2.5 : Moyens matériels : Tous les équipements dont dispose l’entreprise et qu’elle s’engage à mettre en œuvre pour assurer la bonne fin du marché avec description précise, objectifs et résultats attendus, reporting, niveau de précision, pertinence des moyens par rapport à l’objet du marché, etc. en distinguant les moyens propres au soumissionnaire et ceux des sous-traitants

- Critère 3 : La proposition de stratégie, de planification et d’engagements en terme de résultat dans les actions à mener sur une période de 3 ans, en tenant compte néanmoins du planning d’intentions repris en annexe (20% des points).

L’adjudicataire proposera (ou confirmera) et détaillera le plus précisément possible le planning de principe établi par la Province du Brabant wallon tout en spécifiant les éléments suivants :

  - 3.1 : La proposition globale de réponse (et les remarques constructives) du soumissionnaire par rapport à la stratégie de la Province du Brabant wallon et du cahier des charges.

  - 3.2 : Phasage des audits énergétiques. L’adjudicataire proposera une méthode de travail (fonction de la taille des bâtiments, du type de travaux envisagés, des résultats observés, etc.).

  - 3.3 : Temps d’analyse et de présentation des résultats suite à une étude réalisée (un audit énergétique, un benchmarking, etc.).

Il est demandé à l’adjudicataire de s’engager à un délai maximum (en jours ouvrables) pour la remise au pouvoir adjudicateur de l’analyse et des conclusions des études réalisées.

Il est également demandé à l’adjudicataire de déterminer le montant de la pénalité (par exemple : un pourcentage du montant de l’étude) qu’il s’impose en cas de non-respect du délai en sus des indemnités et pénalités prévues dans le cahier général des charges.

  - 3.4 : Qualité et fiabilité des résultats et du reporting avec exemples concrets, mais aussi pertinence de ces résultats par rapport à l’objectif essentiel qui porte sur la réalisation d’économies d’énergies et l’optimisation des investissements, en intégrant au mieux les spécificités provinciales (patrimoine existant, occupations différenciés des immeubles, etc.).

  - 3.5 : Les suggestions dont le coût est compris dans l’offre globale du soumissionnaire, avec description précise, objectifs attendus et coût estimatif spécifique pour information.

  - 3.6 : Les suggestions dont le coût n’est pas compris dans l’offre globale, avec description et offre distincte. L’attention du soumissionnaire est néanmoins attirée sur le fait qu’une suggestion avec coût complémentaire et relevant normalement du marché de base peut amener à l’écartement de l’offre pour irrégularité substantielle. De plus, le fait de proposer des suggestions trop nombreuses et non pertinentes n’est pas de nature à améliorer une offre.

- Critère 4 : La proposition concernant l’automatisation des relevés (dans le cadre du poste 3 intitulé : « Mise en place d’une comptabilité énergétique ») (20% des points).

L’adjudicataire présentera au pouvoir adjudicateur sa méthode de travail pour l’automatisation des relevés. Il présentera notamment les points suivants :

  - 4.1 : La méthode et le choix des capteurs de relevés et de la passerelle de communication les plus adaptés en fonction des différents sites provinciaux, en spécifiant de plus la facilité et rapidité de pose, fiabilité et performance, coûts de maintenance sur base annuelle, standardisation aux différentes situations et installations, coût des communications et autres informations utiles à apprécier l’offre.

  - 4.2 : Garantie sur les installations, en distinguant éventuellement les différents composants (compteurs de passage, capteurs, passerelle de communication, …).

  - 4.3 : Qualités générales de l’ensemble des installations ci-dessus en terme de flexibilité, compatibilité avec différents systèmes, modularité, évolutivité, facilité d’utilisation et de maintenance, affinement des relevés, etc. soit toutes les caractéristiques de nature à garantir la pérennité et l’efficacité long terme des installations.

- Critère 5 : La proposition concernant le logiciel de comptabilité énergétique (dans le cadre du poste 3 intitulé : « Mise en place d’une comptabilité énergétique ») (10% des points).

  - 5.1 : La compatibilité spécifique avec les équipements provinciaux (à détailler éventuellement par service informatique), la sécurisation, la fiabilité, le contrôle manuel ou automatique des données, la convivialité, le coût de la maintenance sur base annuelle, etc. et toute autre information utile à apprécier l’offre.

  - 5.2 : Toute proposition complémentaire aux caractéristiques minimales décrites dans le cahier des charges (par exemple : la détection des erreurs de calcul suite à l’application des frais (frais d’énergie, de transport, de distribution et taxes), le reporting automatique, le système de mise à jour, le listing des factures, la consultation de base et la possibilité de paramétrage spécifique, etc.).

Evaluation des critères :

- Critère 1 (30 % des points) :

- Une cote A pondérée est attribuée à chaque offre.

- Elle résulte de la somme de trois cotes intermédiaires (a1, a2 et a3) calculées comme suit :

- a(1) = Comparaison des prix globaux des offres (sans le prix de la location annuelle du logiciel de comptabilité énergétique et de l’hébergement sous forme de location annuelle).

- soit 	Pmin,1 = prix global le plus bas

- Pi,1 = prix global de l’offre pour laquelle on calcule la cote

- et 	a(1) = Pmin,1 / Pi,1 x 22

- a(2) = Comparaison des montants de location annuelle du logiciel de comptabilité énergétique et d’hébergement sous forme de location annuelle.

- soit 	Pmin,2 = prix de la location la plus basse

- Pi,2 = prix de la location pour laquelle on calcule la cote

- et 	a(2) = Pmin,2 / Pi,2 x 5

- a(3) = Points attribués pour l’appréciation du caractère dégressif du prix des compteurs de passage et des compteurs automatiques en fonction de la quantité commandée (3 points).

- Critère 2 (20 % des points) :

- Le comité d’attribution provincial attribuera une appréciation motivée pour chacun des sous-critères définis. Cette appréciation sera convertie en points de la manière suivante :

| - Appréciation : | - Nombre - de points attribués : |
| --- | --- |
| - Excellent | - 10 |
| - Très bon | - 9 |
| - Bon | - 7 |
| - Satisfaisant | - 5 |
| - Insuffisant | - 3 |
| - Nettement insuffisant | - 1 |
| - Sans réponse | - 0 |

- La cote finale pour le deuxième critère sera ramenée sur 20 points par une règle de trois.

- Critère 3 (20 % des points) :

- Le comité d’attribution provincial attribuera une appréciation motivée pour chacun des sous-critères définis. Cette appréciation sera convertie en points de la manière suivante :

| - Appréciation : | - Nombre - de points attribués : |
| --- | --- |
| - Excellent | - 10 |
| - Très bon | - 9 |
| - Bon | - 7 |
| - Satisfaisant | - 5 |
| - Insuffisant | - 3 |
| - Nettement insuffisant | - 1 |
| - Sans réponse | - 0 |

- La cote finale pour le troisième critère sera ramenée sur 20 points par une règle de trois.

- Critère 4 (20 % des points) :

- Le comité d’attribution provincial attribuera une appréciation motivée pour chacun des sous-critères définis. Cette appréciation sera convertie en points de la manière suivante :

| - Appréciation : | - Nombre - de points attribués : |
| --- | --- |
| - Excellent | - 10 |
| - Très bon | - 9 |
| - Bon | - 7 |
| - Satisfaisant | - 5 |
| - Insuffisant | - 3 |
| - Nettement insuffisant | - 1 |
| - Sans réponse | - 0 |

- La cote finale pour le quatrième critère sera ramenée sur 20 points par une règle de trois.

- Critère 5 (10 % des points) :

Une démonstration dynamique du logiciel de comptabilité énergétique (donc en réel sur base de données pré-encodées) est à prévoir lors de la présentation de l’offre.

- Le comité d’attribution provincial attribuera une appréciation motivée pour le premier sous-critère défini. Cette appréciation sera convertie en points de la manière suivante :

| - Appréciation : | - Nombre - de points attribués : |
| --- | --- |
| - Excellent | - 10 |
| - Très bon | - 9 |
| - Bon | - 7 |
| - Satisfaisant | - 5 |
| - Insuffisant | - 3 |
| - Nettement insuffisant | - 1 |
| - Sans réponse | - 0 |

- Pour le second sous-critère, les applications supplémentaires aux caractéristiques minimales du cahier des charges seront évaluées comme suit (évaluation globale) :

| - Appréciation : | - Nombre - de points attribués : |
| --- | --- |
| - Caractéristique(s) apportant une réelle plus value | - 10 |
| - Caractéristique(s) jugée(s) intéressante(s) | - 5 |
| - Caractéristique(s) de l’ordre du «gadget » | - 1 |
| - Aucune caractéristique supplémentaire | - 0 |

- La cote finale pour le quatrième critère sera ramenée sur 10 points par une règle de trois.

Présentation devant le comité d’attribution :

Le soumissionnaire sera invité à présenter son dossier lors d’une séance individuelle d’une durée totale d’environ 30 minutes, qui se tiendra dans les 8 jours ouvrables (délai estimatif) qui suivent la remise du dossier de soumission.

Le pouvoir adjudicateur contactera à cet effet les soumissionnaires ayant été sélectionnés et ayant déposés une offre régulière.

Cette présentation, prévue dans les locaux de l’administration, doit permettre au comité d’attribution de mieux apprécier l’offre déposée par le soumissionnaire. Pour rappel, lors de la présentation, le soumissionnaire ne pourra en aucune façon amener de nouveaux éléments à l’offre ou la modifier substantiellement.

Les agents provinciaux suivants, composant le comité d’attribution du marché, seront conviés à cette présentation :

- Le directeur de l’administration de l’enseignement et de l’informatique ou son délégué ;

- Le directeur de l’administration de l’infrastructure et du cadre de vie ou son délégué;

- Le directeur du service des bâtiments ;

- Un agent responsable du service informatique ;

- Un agent responsable de la comptabilité énergétique ;

- Un agent responsable des interventions techniques sur les bâtiments ;

- L’agent responsable du présent dossier (Monsieur Nicolas DEMARET).

#### Article 116 :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 180 jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l’ouverture des offres.

#### Article 121 – Procédure de remise d’offres :

La date limite de réception des offres est fixée au ……………2009 à 14h.

- En cas d’envoi par la poste, l’offre devra parvenir sous pli définitivement fermé par courrier ordinaire ou recommandé à l’adresse suivante :

Administration provinciale du Brabant wallon

Direction d’Administration du Greffe

Parc des Collines - Bâtiment Archimède

Avenue Einstein, 2

1300 Wavre

- En cas de dépôt, l’offre sera déposée, contre accusé de réception, les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 16h à l’adresse suivante :

Administration provinciale du Brabant wallon

Service des Bâtiments – Secrétariat

Avenue des Combattants, 35

1490 Court-Saint-Etienne

Les soumissions peuvent également être déposées au plus tard au jour et heure fixée pour l’ouverture des soumissions, à la même adresse, entre les mains du président de la séance.

Dans les deux cas, l’enveloppe fermée comprenant la soumission doit être glissée dans une seconde enveloppe.

L’enveloppe extérieure comportant l’enveloppe fermée portera dans le coin gauche la mention :

Marché public

A l’attention de Monsieur Nicolas DEMARET

Objet : Soumission relative à l’assainissement des vides ventilés du bâtiment 1 de l’E.P.M.

L’enveloppe intérieure comprenant la soumission portera la mention :

NE PAS OUVRIR

Date d’ouverture des offres : le …………………2009 à 14h.

Marché public

Objet : Soumission relative à l’assainissement des vides ventilés du bâtiment 1 de l’E.P.M.

L’offre sera rédigée entièrement en langue française, à l’exclusion de toute autre langue.

La séance d'ouverture des offres se fera dans les locaux de l'Administration provinciale du Brabant wallon, avenue des Combattants, 35 à 1490 Court-Saint-Etienne.

L'attention du soumissionnaire est attirée sur la différence d'adresse, d'une part pour l'envoi des soumissions par la poste (à Wavre) et d'autre part, pour le dépôt et la séance d'ouverture des soumissions (à Court-Saint-Etienne).

# Troisième partie : 	Précisions de certaines dispositions de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe

Les numéros des articles de cette partie des clauses administratives correspondent à la numérotation des articles de l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.

## Article 1er – Fonctionnaire dirigeant

Le fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du marché est :

Monsieur Valdo BUSCARLET

Directeur ff du Service des bâtiments

Téléphone : 010 23 62 75

Fax : 010 23 62 81

Les directives techniques nécessaires à l’exécution du marché sont données par la Province du Brabant wallon, représentée par le Directeur du service des bâtiments ou son délégué.

## Article 3 – Spécificités techniques

Le présent marché est soumis aux clauses et conditions :

- des normes belges, européennes, eurocodes en vigueur trois mois avant la date d’ouverture des offres ;

- des dernières éditions des spécifications techniques (STS) publiées par le SPF Economie ;

- des notes d’informations techniques (NIT) émanant du C.S.T.C. ;

- des normes référencées dans les clauses techniques du cahier des charges.

Dans ces documents, les termes « Etat », sont à remplacer par le pouvoir adjudicateur, en l’occurrence, « la Province du Brabant wallon » et « Administration » par « Service des bâtiments ».

Les normes l’emportent sur les cahiers de charges types pour autant qu’elles soient plus récentes et que l’on n’y déroge pas dans le présent cahier spécial des charges.

## Article 5 - Cautionnement

Le montant du cautionnement est fixé à 3 % du montant global H.T.V.A. de la phase commandée.

Il sera constitué conformément à l’arrêté royal du 26 septembre 1996. Le cautionnement sera constitué dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la notification de la phase concernée du marché. L’adjudicataire fournira la preuve de ce cautionnement.

## Article 9 – Libération du cautionnement

Le cautionnement constitué pour une phase sera libéré après la réception technique de cette phase.

## Article 10 §1er – Sous-traitants

Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

Sans préjudice de cette disposition, le pouvoir adjudicateur se réserve néanmoins le droit que soit soumis à son approbation préalable tout sous-traitant non spécifié dans l’offre de l’adjudicataire ainsi que les conditions du contrat de sous-traitance.

En tout état de cause, les sous-traitants éventuels de l’adjudicataire sont soumis aux mêmes obligations légales et contractuelles que ce dernier.

Il est interdit à l’adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés respectivement à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

## Article 13 §2 – Révision des prix

Le présent marché est soumis à la révision des prix.

La formule suivante sera appliquée :

p = p0 x (0,2 + (0,8 x i / i0))

avec	p = Prix révisé ;

p0 = Prix de l’offre de base ;

I0 = Indice des prix de la consommation du mois précédent l’ouverture des offres ;

I = Indice des prix de la consommation du mois précédent la demande de révision de prix.

Remarques :

- La révision des prix peut être tant à la hausse qu’à la baisse.

- L’indice général des prix de la consommation est donné par le SPF Economie.

- La révision des prix sera appliquée uniquement si la hausse ou la baisse est de minimum 2 % par rapport au prix en vigueur au moment de la demande.

## Article 14 §2 – Droits intellectuels

Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les résultats des prestations intellectuelles que pour ses propres besoins.

Le pouvoir adjudicateur se réserve néanmoins le droit, après en avoir informé l’adjudicataire, de publier ou faire publier des informations générales relatives à ce marché dans un but non commercial.

Dans les cas de résiliations prévus aux articles 20 et pas d’art. 21, les documents et en général, tous les résultats du marché peuvent, après liquidation des sommes dues, être utilisés par le pouvoir adjudicateur. A cet effet, la poursuite des études sera assurée par le pouvoir adjudicateur lui-même ou par un tiers, désigné par le pouvoir adjudicateur. Les études seront poursuivies sous l’initiative du seul prestataire de service nouvellement désigné, sans que le précédent prestataire de services ou ses ayant droits ne puissent intervenir dans leur déroulement. Le précédent prestataire de services ou ses ayant droits peuvent néanmoins renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle sur la mission.

## Article 15 – Paiement

Aucune avance n’est prévue.

Le paiement se fait par acomptes sous la forme d’états d’avancements mensuels.

Pour tous paiements, l’adjudicataire est tenu d’introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d’un état détaillé des prestations justifiant selon lui le paiement. Ces documents sont envoyés en deux exemplaires à l’adresse d’envoi des soumissions.

Le pouvoir adjudicateur vérifie et, éventuellement corrige l’état d’honoraires. Il invite au plus tôt l’adjudicataire à introduire une facture du montant de l’état d’honoraires éventuellement corrigé. Cette facture doit être envoyée dans les cinq jours de calendrier de la demande.

Le paiement des sommes dues est effectué dans les cinquante jours à compter de la réception de la déclaration de créance pour autant que l’adjudicataire ait introduit sa facture dans le délai requis.

Ces documents doivent être adressés à l’adresse suivante :

Province du Brabant wallon

Direction d’Administration de l’Infrastructure et du Cadre de Vie

Bâtiment Archimède

Avenue Einstein, 2

1300 Wavre (Zoning Nord)

## Article 18 §2 – Compétence juridictionnelle

Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Nivelles sont seuls compétents pour connaître les litiges relatifs au présent marché.

## Article 21 - Résiliation

Le contrat pourra être  résilié de plein droit aux torts et griefs de l’adjudicataire dans les cas suivants :

- le chef de projet désigné par le soumissionnaire dans son offre pour la réalisation du marché (voir ci-dessus article 114 précisant l’AR du 08 janvier 1996) n’est pas celui qui, effectivement, suit et exécute le dit marché ;

- D’une manière plus générale, le non respect du cahier général des charges et du cahier spécial des charges administratif et/ou technique ;

Aussi, en cas de résiliation du contrat par le pouvoir adjudicateur, le prestataire de service ne pourra réclamer d’honoraires que pour les prestations réellement effectuées sans qu’aucune forme d’indemnisation ne soit admise et pour autant que le pouvoir adjudicateur ait commandé l’exécution des ces prestations par écrit.

En outre, la totalité du cautionnement sera acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur, ce afin de couvrir les frais inhérent à la passation d’un nouveau marché de services et les pertes diverses encourues par le pouvoir adjudicateur (reprise de mission par un nouveau prestataire de service, etc.).

## Article 67 - Eléments inclus dans les prix

Toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution de la mission et notamment :

- les frais administratifs et de secrétariat ;

- les frais de déplacements et de transfert ;

- l’assurance en responsabilité civile professionnelle ;

- le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur ;

- la livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution des services ;

- l’examen des lieux et relevés nécessaires à la mission.

## Article 69 §1 et 2 – Modalités d’exécution

Remarque importante - Dérogation au §1 de l’article 69 du cahier général des charges :

En aucun cas l’adjudicataire ne pourra prétendre à exécuter l’ensemble du marché ou à réclamer une quelconque indemnité si l’ensemble des quantités présumées (QP) ne sont pas réalisées.

Le Pouvoir adjudicateur déterminera, sur base de l’offre retenue, le phasage définitif du marché sur trois ans. Chacune des phases donnera lieu à une commande spécifique en prix globaux (PG) et/ou en quantités présumées (QP) suivant les spécificités du métré détaillé.

## Article 70 – Lieu des prestations de service

Les services sont réalisés dans un lieu au choix de l’adjudicataire avec pour imposition que ce lieu soit adapté au marché et qu’il se trouve en Belgique.

L’adjudicataire doit néanmoins se déplacer dans tous les biens immobiliers provinciaux concernés par le marché. L’adjudicataire doit aussi se présenter à toutes réunions de travail en tout lieu au choix du pouvoir adjudicateur.

## Article 72 – Responsabilité du prestataire de services

Le prestataire de services assume l’entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les prestations réalisées, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.

## Article 75

Lors de la remise de son offre, l’adjudicataire proposera (ou confirmera) et détaillera le plus précisément possible le planning de principe établi par la Province du Brabant wallon (critère d’attribution 3). Ce planning comprendra différentes phases (le planning d’intention proposé par la Province du Brabant wallon en compte quatre).

Pour le calcul des amendes de retard, ces délais partiels (délai de la phase) sont des délais de rigueur dont l’inobservance est sanctionnée à concurrence de 0,07 pour cent de la valeur totale de la phase concernée (valeur notifiée pour chaque phase à l’adjudicataire) par jour calendrier de retard, le maximum en étant fixé à cinq pour cent de la valeur de la phase.

Le seul fait de l’écoulement du délai vaut mise en demeure à l’encontre de l’adjudicataire.

Remarque :

Les pénalités que propose l’adjudicataire en cas de non respect des délais pour ses interventions ponctuelles (critère d’attribution 3) sont également d’application et sont calculées en plus des pénalités de base ci-dessus.

# Quatrième partie : Clauses administratives spécifiques au présent marché

## 1. Objet de la mission :

Le présent marché a pour objets la désignation d’un expert énergétique avec pour mission l’accompagnement de l’administration provinciale tout au long de sa stratégie d’économies d’énergies et la mise en place d’une comptabilité énergétique majoritairement automatisée.

## 2. Développement de la mission générale :

(Voir planning d’intention en annexe.)

### PHASE 1

Actions :

La première phase comportera les actions suivantes :

- Sur base des fiches énergétiques : (CSC clauses techniques - poste 2.1)

    - Un premier benchmarking :

Il permettra d’orienter très rapidement les études.

    - La détection des anomalies et des gaspillages :

Les premiers Quick wins pourront être déterminés.

- L’élaboration d’une stratégie sur 3 ans (CSC clauses techniques – poste 2.3.1)

- L’aide pour les solutions de préfinancement (CSC clauses techniques – poste 2.3.2) :

Parallèlement à la stratégie proposée, l’adjudicataire, en collaboration avec les services provinciaux, établira un plan financier.

- L’aide pour l’obtention des subsides (CSC clauses techniques – poste 2.3.5) :

Toutes les études feront l’objet d’une recherche des subsides potentiels.

- Le benchmarking (CSC clauses techniques – poste 2.5) :

Le benchmarking sera, durant toute la stratégie, utilisé comme outil de référence pour la détermination des objectifs.

- La fourniture du logiciel de comptabilité énergétique (CSC clauses techniques – poste 3.1).

Evènement :

(La Province envisage le début de cette phase pour novembre 2009)

Cette phase débutera dès la notification de cette partie du marché par le Pouvoir adjudicateur

L’adjudicataire joindra à son offre une note reprenant sa proposition de stratégie et de planification des actions, en tenant compte néanmoins du planning d’intentions repris en annexe.

### PHASE 2

Actions :

La deuxième phase comportera les actions suivantes :

- La réalisation des audits énergétiques (CSC clauses techniques - poste 2.2) :

L’adjudicataire pourra, si nécessaire, prévoir un phasage pour la réalisation de ceux-ci (en fonction de la taille des institutions, en fonction des premiers résultats, en fonctions des premiers travaux exécutés, etc.). L’adjudicataire motivera le phasage suivi lors de la présentation de sa stratégie.

- La mission d’accompagnement dans les projets (CSC clauses techniques - poste 2.3.3)

- Une aide à la communication et au marketing (CSC clauses techniques - poste 2.3.6) :

Dès la mise en place de la comptabilité énergétique, des campagnes de sensibilisation des utilisateurs visant à éviter le gaspillage seront menées.

Les actions suivantes, entamées lors de la première phase, continueront également à être menées :

- Sur base des fiches énergétiques : (CSC clauses techniques - poste 2.1)

    - La détection des anomalies et des gaspillages :

Les audits énergétiques réalisés ainsi que la mise en place du logiciel de comptabilité énergétique  permettront de renforcer ces économies d’énergie.

- L’élaboration d’une stratégie sur 3 ans (CSC clauses techniques – poste 2.3.1) :

L’adjudicataire mettra sa stratégie à jour en fonction des résultats observés. L’adjudicataire précisera dans sa proposition de planification lors de la remise de  son offre à quels moments (évènements) il mettra systématiquement sa stratégie à jour.

- L’aide pour les solutions de préfinancement (CSC clauses techniques – poste 2.3.2) :

Parallèlement à la stratégie proposée, l’adjudicataire, en collaboration avec les services provinciaux, établira un plan financier.

- L’aide pour l’obtention des subsides (CSC clauses techniques – poste 2.3.5) :

Toutes les études feront l’objet d’une recherche des subsides potentiels.

- Le benchmarking (CSC clauses techniques – poste 2.5) :

Le benchmarking sera, durant toute la stratégie, utilisé comme outil de référence pour la détermination des objectifs.

Evènement :

(La Province envisage le début de cette phase pour février  2010)

Cette phase débutera dès la notification de cette partie du marché par le Pouvoir adjudicateur

L’adjudicataire fixera le début de cette phase lors de la remise de son offre.

### PHASE 3

Actions :

La troisième phase comportera les actions suivantes :

- L’installation de compteurs de passage (CSC clauses techniques – poste 3.2) :

L’adjudicataire étudiera l’opportunité d’installer des compteurs de passage afin d’affiner la récolte des informations et la connaissance des performances énergétiques du bâtiment. L’adjudicataire tiendra compte dans son étude de la volonté Provinciale d’automatiser l’ensemble de ses compteurs à moyen terme.

- L’installation de compteurs automatiques (CSC clauses techniques – poste 3.3) :

Se fera parallèlement à l’installation des compteurs de passage.

- La mise en place d’une gestion centralisée au sein des institutions (CSC clauses techniques – poste 3.4) :

Se fera parallèlement à l’automatisation des relevés de compteurs.

Les actions suivantes, entamées lors des deux premières phases, continueront également à être menées :

- L’élaboration d’une stratégie sur 3 ans (CSC clauses techniques – poste 2.3.1) :

L’adjudicataire mettra sa stratégie à jour en fonction des résultats observés. L’adjudicataire précisera dans sa proposition de planification lors de la remise de  son offre à quels moments (évènements) il mettra systématiquement sa stratégie à jour.

- L’aide pour les solutions de préfinancement (CSC clauses techniques – poste 2.3.2) :

Parallèlement à la stratégie proposée, l’adjudicataire, en collaboration avec les services provinciaux, établira un plan financier.

- La mission d’accompagnement dans les projets (CSC clauses techniques - poste 2.3.3)

- L’aide pour l’obtention des subsides (CSC clauses techniques – poste 2.3.5) :

Toutes les études feront l’objet d’une recherche des subsides potentiels.

- Une aide à la communication et au marketing (CSC clauses techniques - poste 2.3.6) :

Tout au long de la stratégie, des campagnes de sensibilisation des utilisateurs seront menée (en fonction des travaux réalisés, en fonction des saisons, en fonctions des observations ni situ, etc.).

- Le benchmarking (CSC clauses techniques – poste 2.5) :

Le benchmarking sera, durant toute la stratégie, utilisé comme outil de référence pour la détermination des objectifs.

Evènement :

(La Province envisage le début de cette phase pour juin  2010)

Cette phase débutera dès la notification de cette partie du marché par le Pouvoir adjudicateur

L’adjudicataire fixera le début de cette phase lors de la remise de son offre.

### PHASE 4

Actions :

La quatrième phase comportera les actions suivantes :

- L’aide pour les énergies durables (CSC clauses techniques – poste 2.3.4) :

Dans le cas de projets visant à utiliser ce type d’énergie.

Les actions suivantes, entamées lors des phases précédentes, continueront à être menées :

- L’élaboration d’une stratégie sur 3 ans (CSC clauses techniques – poste 2.3.1) :

L’adjudicataire mettra sa stratégie à jour en fonction des résultats observés. L’adjudicataire précisera dans sa proposition de planification lors de la remise de  son offre à quels moments (évènements) il mettra systématiquement sa stratégie à jour.

- L’aide pour les solutions de préfinancement (CSC clauses techniques – poste 2.3.2) :

Parallèlement à la stratégie proposée, l’adjudicataire, en collaboration avec les services provinciaux, établira un plan financier.

- La mission d’accompagnement dans les projets (CSC clauses techniques - poste 2.3.3)

- L’aide pour l’obtention des subsides (CSC clauses techniques – poste 2.3.5) :

Toutes les études feront l’objet d’une recherche des subsides potentiels.

- Une aide à la communication et au marketing (CSC clauses techniques - poste 2.3.6) :

Tout au long de la stratégie, des campagnes de sensibilisation des utilisateurs seront menée (en fonction des travaux réalisés, en fonction des saisons, en fonctions des observations ni situ, etc.).

- Le benchmarking (CSC clauses techniques – poste 2.5) :

Le benchmarking sera, durant toute la stratégie, utilisé comme outil de référence pour la détermination des objectifs.

- L’installation de compteurs automatiques (CSC clauses techniques – poste 3.3)

- La mise en place d’une gestion centralisée au sein des institutions (CSC clauses techniques – poste 3.4) :

Se fera parallèlement à l’automatisation des relevés de compteurs.

Evènement :

(La Province envisage le début de cette phase pour janvier  2011)

Cette phase débutera dès la notification de cette partie du marché par le Pouvoir adjudicateur

L’adjudicataire fixera le début de cette phase lors de la remise de son offre.

## 3. Conditions spécifiques au présent marché :

### A. Concernant les propositions de stratégie et de planification de l’adjudicataire :

Le soumissionnaire, lors de la remise de son offre, proposera (ou confirmera) et détaillera le plus précisément possible le planning de principe établi par la Province du Brabant wallon.

En cours d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicataire peuvent modifier ce planning en fonction de l’avancement général du dossier.

Lors de tout changement de stratégie les dispositions suivantes seront d’application :

3.A.1 -	Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de stratégie de l’adjudicataire pour la phase concernée, le pouvoir adjudicateur notifie à celui-ci l’approbation ou l’improbation motivée, ainsi que le choix éventuel entre les différentes propositions ou fait part de ses remarques.

En cas de remarque, l’adjudicataire modifie ou complète la proposition retenue dans un délai de moitié de celui prévu pour la remise de sa proposition.

3.A.2 -	Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de stratégie modifiée ou complétée, le pouvoir adjudicateur notifie par écrit à l’adjudicataire, son approbation ou son improbation motivée.

3.A.3 -	En cas d’improbation, l’adjudicataire dispose de 15 jours ouvrables pour présenter une nouvelle stratégie. Les heures de travail consacrées à l’élaboration de cette nouvelle stratégie ne pourront être comptées dans les heures de consultances prévues et devront être prisent totalement à charge de l’adjudicataire.

Le pouvoir adjudicateur approuve ou demande des modifications dans les délais prévus en 3.A.1 et 3.A.2.

3.A.4 -	Après improbation de deux propositions ou à la fin de chaque phase, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre fin au marché, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée à l’adjudicataire. Les honoraires sont dus à l’adjudicataire pour les phases d’études terminées et suivant les états d’avancement de celles-ci, sans aucune autre indemnité.

Cette décision peut entre autre être motivée par le fait que la stratégie proposée laisse apparaître l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés par la Province en fonction du budget prévu.

### B. Concernant les postes à quantités présumées (QP) :

Remarque très importante :

Le présent marché est un marché mixte, à prix globaux (PG) et à quantités présumées (QP).

En aucun cas l’adjudicataire ne pourra prétendre à exécuter l’ensemble du marché ou à réclamer une quelconque indemnité si l’ensemble des quantités présumées (QP) ne sont pas réalisées.

Pour chaque phase s’étendant sur la période de 2009 à 2011, le pouvoir adjudicateur notifiera à l’adjudicataire les quantités à réaliser.

## 4. Dispositions diverses

- Tous les documents établis par l’adjudicataire sont numérotés, datés et signés par lui.

- Tous les documents doivent être fournis en langue française, à l’exclusion de toute autre langue.

- L’exécution du marché se fera exclusivement en langue française, qu’il s’agisse de réunions ou de communications et autres contenus écrits (courriers, rapports papiers ou informatiques, logiciels, modes d’emploi, etc.).

CLAUSES TECHNIQUES

0. Objet	4

1. Dispositions générales	4

1.1 Généralités : Garantie de bonne fin	4

1.2 Responsabilités	4

1.3 Confidentialité	4

2. Mission de l’expert énergétique	5

Généralités	5

2.1 Aide à la réalisation des fiches énergétiques, PG ff	5

2.2 Réalisation d’audits énergétiques	6

2.2.1 Audit énergétique complet, QP pc	7

2.2.2 Audit énergétique allégé (Quick scan), QP pc	8

2.2.3 Audit orienté électricité, QP pc	9

2.2.4 Audit orienté thermique, QP pc	9

2.2.5 Infiltrométrie (test Blower door) et thermographie, QP pc	10

2.3 Transfert de connaissances, conseil et accompagnement, QP h	11

2.3.1 Elaboration d’une stratégie, PM	12

2.3.2 Aide pour les solutions de préfinancement, PM	12

2.3.3 Accompagnement dans les projets, PM	12

2.3.4 Aide pour l’utilisation des énergies durables, PM	13

2.3.5 Aide à l’obtention des subsides, PM	14

2.3.6 Aide à la communication et au marketing, PM	16

2.4 Benchmarking, PM	16

3. Mise en place d’une comptabilité énergétique	17

Généralités	17

3.1 Location annuelle du logiciel de comptabilité énergétique, PG ff	19

3.1.1 Service de maintenance et d’assistance, PM	23

3.1.2 Stockage et sauvegarde des données	23

3.1.2.1 Hébergement sous forme de location annuelle, PG ff	23

3.1.2.2 VARIANTE (au poste 3.1.2.1) : Hébergement par le service informatique de la Province, PG ff	23

3.1.3 Quick launch, PM	24

3.1.4 Formation approfondie, PM	24

3.2 Installation de compteurs de passage	24

3.2.1 Installation de compteurs de passage – Electricité, QP pc	24

3.2.2 Installation de compteurs de passage – Gaz naturel, QP pc	25

3.2.3 Installation de compteurs de passage – Eau, QP pc	25

3.2.4 Installation de compteurs de passage – Mazout de chauffage, QP pc	25

3.2.5 Installation de compteurs de passage – Fluides chauds, QP pc	26

3.3 Installation de compteurs automatiques	26

3.3.1 Installation de compteurs automatiques – Installation de base par bâtiment, QP pc	27

3.3.2 Installation de compteurs automatiques – Electricité, QP pc	27

3.3.3 Installation de compteurs automatiques – Gaz naturel, QP pc	28

3.3.4 Installation de compteurs automatiques – Eau, QP pc	28

3.3.5 Installation de compteurs automatiques – Mazout de chauffage, QP pc	28

3.3.6 Installation de compteurs automatiques – Fluides chauds, QP pc	29

3.4 Gestion centralisée, QP ff	29

# 0. Objet

Le présent marché a pour objets la désignation d’un expert énergétique avec pour mission l’accompagnement de l’administration provinciale tout au long de sa stratégie d’économies d’énergies et la mise en place d’une comptabilité énergétique majoritairement automatisée.

# 1. Dispositions générales

## 1.1 Généralités : Garantie de bonne fin

Remarques très importantes :

L'énumération des prestations dans les différents documents ainsi que les descriptifs du cahier des charges ne doivent pas être considérés comme restrictifs. Dans le cadre de sa soumission, l’adjudicataire est tenu de prévoir toutes les prestations nécessaires à la bonne fin de la mission décrite :

- Les éventuelles lacunes ou remarques sont notifiées dans la soumission à défaut de quoi elles sont supposées comprises dans l'offre de prix ;

- L'adjudicataire ne pourra en aucun cas invoquer la sous-estimation ou la mauvaise compréhension des objectifs décrits afin d'obtenir des dérogations au contrat d'entreprise.

## 1.2 Responsabilités

L'adjudicataire est responsable de tout dégât qu'il occasionnerait pendant ou à cause de l'exécution de ses travaux soit aux bâtiments, au mobilier, aux plantations, aux voiries, etc. soit aux tiers, qu'il s'agisse de personnes ou de biens.

## 1.3 Confidentialité

L’adjudicataire a un devoir de réserve concernant l’ensemble des données provinciales auxquelles il a accès ainsi que pour toutes les discussions auxquelles il assiste ou participe.

Toute utilisation des données provinciales devra être approuvée par écrit par le Collège provincial. L’adjudicataire adressera à cet effet sa demande écrite à l’administration provinciale.

# 2. Mission de l’expert énergétique

## Généralités

La Province du Brabant wallon possède +/- 165 bâtiments répartis sur +/- 40 institutions (sites). Des fiches énergétiques reprenant les caractéristiques essentielles des bâtiments ont été établies pour chacun de ceux-ci (voir annexe).

Quelques chiffres sur le patrimoine provincial :

- Surface : 160 000 m²

- Montants des consommations énergétiques annuelles : +/- 3.800.00,00 € TVAC (année 2008).

La Province souhaite réaliser des économies conséquentes en matière de dépenses énergétiques, en améliorant les performances énergétiques de ses bâtiments.

Pour y arriver, le principe suivant est d’application :

« L’énergie la plus économique est celle que l’on ne consomme pas ».

La mission de l’expert énergétique (= société spécialisée en solutions énergétiques) est d’accompagner l’administration provinciale tout au long de sa stratégie afin d’atteindre ce but.

Aussi, pour toutes les études envisagées, l’adjudicataire se renseignera sur les techniques les plus appropriées, les subsides potentiels, les modes de financements les plus adaptés, ... et mettra tout en œuvre pour que la Province en bénéficie.

Planning et stratégie de l’expert énergétique :

Le soumissionnaire, lors de la remise de son offre, proposera (ou confirmera) et détaillera le plus précisément possible le planning de principe établi par la Province du Brabant wallon.

En cours d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicataire peuvent modifier ce planning en fonction de l’avancement général du dossier.

Pour chaque phase s’étendant sur la période de 2009 à 2011, le pouvoir adjudicateur notifiera à l’adjudicataire les quantités à réaliser.

## 2.1 Aide à la réalisation des fiches énergétiques, PG ff

Description :

La Province du Brabant wallon a établi une fiche énergétique pour chacun de ses bâtiments. Ces fiches reprennent les informations essentielles concernant les consommations énergétiques (informations sur les compteurs, etc.) ainsi que les informations concernant le bâtiment (nom, adresse, responsable, superficie, activité, etc.).

La province a également récolté toutes les consommations enregistrées ainsi que les montants payés disponibles de 2005 à aujourd’hui.

Le présent poste comprend la récolte des informations manquantes nécessaires à la bonne compréhension du comportement énergétique des bâtiments sur base des fiches énergétiques réalisées (reprises en annexe).

Objectif :

- Ce cadastre énergétique (de base) permettra, dès le commencement de la mission, de réaliser un benchmarking entre les bâtiments et en comparaison avec des bâtiments comparables.

A partir de ce premier benchmarking, les premiers audits énergétiques seront lancés.

- Ce cadastre permettra également de détecter les premières anomalies et gaspillages.

- Ce cadastre a également pour objectif de familiariser l’adjudicataire avec les documents disponibles et le patrimoine provincial. A la suite de ce cadastre, l’adjudicataire affinera sa proposition de stratégie et la présentera à la Province.

Exécution :

Ce travail se fera en collaboration avec les services provinciaux.

Aussi, ce poste sera traité dans la même logique que la mise en place de la comptabilité énergétique (décrite au poste 2). Dans ses propositions, l’adjudicataire veillera à ce que la manière de travailler ou les installations à mettre en oeuvre soient, le cas échéant, réutilisables tout au long de la mission globale (on évitera par exemple, le double encodage de mêmes données, l’installation de compteurs provisoires non indispensables, etc.).

Planning :

L’adjudicataire proposera, lors du dépôt de son offre, le temps nécessaire pour atteindre les objectif de ce poste.

Remarque :

L’adjudicataire peut proposer un phasage pour l’exécution du présent poste (par exemple, une première phase se concentrant sur les institutions de taille importante et une seconde portant sur les  petites institutions, etc.).

Nature du marché : Prix global (PG)

Unité de mesure : Forfait (ff)

## 2.2 Réalisation d’audits énergétiques

Description :

Des audits énergétiques seront effectués sur les bâtiments les plus consommateurs (sur proposition de l’adjudicataire).

En fonction des résultats des différents audits réalisés, l’adjudicataire présentera à la Province des propositions concrètes d’actions. Ces actions seront motivées et présentées par critères et opportunités (travaux indispensables, rentabilité, temps de retour, montant à investir, primes envisageables, etc.).

L’adjudicataire proposera lors de la remise de son offre, sur base des renseignements qui lui seront communiqués, une note d’intention reprenant les bâtiments pour lesquels il envisage de réaliser un audit énergétique ainsi que le nombre approximatif de ces audits.

Remarque :

Comme pour la réalisation du cadastre énergétique, l’adjudicataire peut proposer un phasage pour l’exécution des audits.

Objectif :

Outil d’aide à la décision pour les mesures d’exécution (avec un plan d’investissement annuel ou pluriannuel).

Exécution :

L’adjudicataire définira le type d’audit qu’il souhaite commander (audit complet, audit allégé, audit orienté, etc.).

Ce choix se fera en concertation avec les services de la Province et sera motivé en fonction notamment des critères suivants :

- obtention éventuelle de subside (et du temps de délai pour en bénéficier) ;

- rapidité de l’exécution et de l’analyse des résultats ;

- nécessité par rapport au profil du bâtiment ;

- enveloppe budgétaire disponible pour la réalisation des audits ;

- etc.

L’adjudicataire réalisera lui-même ces audits énergétiques ainsi que l’analyse des résultats (ou les sous-traitera auprès d’un bureau d’études de son choix).

### 2.2.1 Audit énergétique complet, QP pc

Description :

Ce poste comprend la réalisation d’un audit énergétique complet et l’analyse des résultas de celui-ci.

Les audits énergétiques complets seront impérativement réalisés par des auditeurs agréés Région wallonne.

Normes de références :

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (M.B. du 28 mai 2003).

Exécution :

L’audit sera conforme à l’arrêté du Gouvernement wallon (annexes II et III de l'AGW) :

« Annexe II : Cahier des charges minimal pour l’audit énergétique

Objectif

L’audit énergétique a pour objectif l’établissement d’un état des consommations énergétiques d’un bâtiment compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages et l’identification des points d’amélioration de la performance énergétique dudit bâtiment.

Exigences

L’audit énergétique doit établir :

– une description des caractéristiques (enveloppe et systèmes) du bâtiment et de ses usages en fonction de considérations énergétiques, y compris les systèmes de gestion et les paramètres clés de la régulation ;

– une analyse globale des flux énergétiques du bâtiment, à savoir les consommations d’énergie pour les trois dernières années calendrier écoulées par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWh) ; en émission de CO2 (kg de CO2) (sur base des coefficients de conversion communiqués par le Ministre de l’Energie) ;

– une identification des points d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment classés par ordre de priorité (enveloppe, équipements, gestion,...).

L’audit doit permettre d’élaborer un plan d’action global visant à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou d’évaluer la pertinence d’un investissement à réaliser visant à utiliser plus rationnellement l’énergie, à recourir aux sources d’énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité. »

L’adjudicataire aidera le pouvoir adjudicateur à introduire la demande de subvention UREBA (la demande doit être introduite après la réalisation de l'audit et au plus tard six mois après le paiement des factures).

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 2.2.2 Audit énergétique allégé (Quick scan), QP pc

Description :

Ce type d’audit énergétique sera plus ciblé et plus rapide qu’un audit énergétique complet.

Ce type d’audit aura notamment pour objet l’analyse succincte des consommations et des caractéristiques principales du bâtiment en vue d’établir le coût, le potentiel d’économies et le temps de retour des différentes mesures d’amélioration.

L’adjudicataire définira précisément le contenu de l’audit allégé.

Exécution :

Ce type d’audit ne pouvant pas bénéficier de la prime UREBA de la région wallonne, l’adjudicataire veillera à ce que son coût soit inférieur au coût de l’audit complet subventionné ou, si ce n’est pas le cas, justifiera son choix pour la réalisation de ce type d’audit.

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 2.2.3 Audit orienté électricité, QP pc

Description :

Cet audit a pour but d’analyser les équipements du bâtiment consommateurs d’électricité.

L’audit sera réalisé en mesurant temporairement les consommations. Le temps de mesure sera variable en fonction de l’activité et de l’occupation du bâtiment (entre 1 semaine et 2 mois).

Exécution :

L’audit aura pour mission minimale :

- la détermination des départs à mesurer, sur base des équipements électriques consommateurs (éclairage, ventilation, chauffage, etc.) ;

- l’analyse de ces équipements consommateurs (leur régulation, leur consommation en veille, etc.) ;

- l’analyse des factures d’électricité (comparaison par rapport à la moyenne du secteur, etc.).

Dans les cas où l’éclairage occupe une part importante de la consommation :

- l’auditeur analysera les caractéristiques des systèmes d’éclairage (équipements et puissances installés, efficacité de l’éclairage, rendement, respect des normes, etc.) ;

- l’auditeur présentera un rapport détaillant l’évaluation des économies potentielles, une recommandation quant à la mise à niveau d’installation et une recommandation par rapport au type de matériel à installer.

Remarque : Ce rapport devra permettre à l’administration de lancer un marché public pour l’exécution.

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 2.2.4 Audit orienté thermique, QP pc

Description :

Cet audit a pour but d’analyser le système de chauffage du bâtiment, le système de production d’eau chaude sanitaire et l’enveloppe du bâtiment.

Exécution :

- L’audit déterminera au minimum les points suivants :

- rendement, régulation, etc. du système de production de chaleur ;

- conception, régulation, etc. du système de production d’eau chaude sanitaire ;

- analyse de l’enveloppe du bâtiment (mise en place d’un modèle thermique et validation de ce modèle par rapport aux factures de combustibles) ;

- sur base des factures de combustible : comparaison par rapport à la moyenne du secteur et  détection des anomalies ;

- mise en place, si nécessaire, d’un comptage temporaire particulier pour déterminer les profils de consommation de gaz ou de mazout.

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 2.2.5 Infiltrométrie (test Blower door) et thermographie, QP pc

Description :

Le test blower door détermine l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment.

La thermographie a pour but quant à elle de déterminer les points faibles thermiques du bâtiment (ponts thermique, etc.).

Normes de référence :

Mise en œuvre conformément à la norme NBN 50-001 ou EN 13829.

Exécution :

- Test Blower door :

- le contrôle d’étanchéité à l’air de l’enveloppe d’un bâtiment se fera par mise en dépression et/ou surpression de 50 Pa ;

- le nombre de ventilateurs sera adapté au volume à mesurer ;

- durant la mesure, les portes et les fenêtres ne pourront en aucun cas être ouvertes ;

- toutes les ouvertures, gaines (électricité, ventilation, tuyaux de chauffage, décharges d’eau usée, etc.) devront être obturées préalablement au test ;

- en situation de dépression, une inspection préalable sera effectuée afin de s’assurer qu’aucune introduction d’air ne provient encore de l’enveloppe. Elle sera effectuée à l’aide d’une camera thermique, de fumigènes et/ou d’un anémomètre ;

- la mesure ne pourra pas se faire par un vent supérieur à 3 beauforts ;

La recherche et la localisation des fuites d’air au travers de l’enveloppe se fera à l’aide d’une camera thermique munie d’un œilleton (viseur ayant pour objectif de s’affranchir des rayonnement perturbateurs).

Afin d’éviter les erreurs de lecture et d’encodage, la mesure d’étanchéité à l’air se fera à l’aide d’un mesureur totalement automatisé. Aucune capture de pression et de débit ne pourra se faire manuellement. La mesure devra se clôturer par le rapport généré par le mesureur.

Aucune manipulation de données ne sera tolérée.

Ce rapport de mesure comportera les données du bâtiment, la mesure des débits d’air, la description de la mesure et le graphique doublement logarithmique des débits et des pressions.

En cas de besoin pour l’obtention de primes régionales, un rapport rédigé conformément au décret régissant l’obtention des primes énergies sera rédigé par l’opérateur (intégralement compris dans le présent poste).

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

## 2.3 Transfert de connaissances, conseil et accompagnement, QP h

Description :

La Province du Brabant wallon attend de l’adjudicataire les services suivants :

- mise en contact avec les principaux bureaux d’études, tiers investisseurs et « energy service company » (ESCO) privées ;

- conseil pour le financement des mesures d’exécution ;

- accompagnement dans les projets pilotes (gestion de l’énergie dans les nouvelles constructions, dans les rénovations, etc.) ;

- conseil pour les projets visant à l’installation des systèmes utilisant les énergies durables ;

- aide à la recherche et à l’obtention des différents subsides ;

- avis et conseils dans le cadre des campagnes de sensibilisation des utilisateurs ;

- etc.

Sur base de la stratégie énergétique planifiée, une première répartition du budget temps (nombre d’heures consacrées pour chaque service) a été établies. Ce budget en temps sera adapté de manière continuée en fonction des besoins de la Province et des décisions prises.

Par conséquent, la Province doit pouvoir transférer des heures de consultance d’un service vers un autre en fonction de ses besoins réels sans pour autant augmenter le budget total d’heures.

La Province du Brabant wallon aura également la faculté, au besoin, d’augmenter le nombre total d’heures de consultance (QP).

L’adjudicataire indiquera et prévoira dans son offre toute sujétion éventuelle.

Détermination du prix :

Le prix forfaitaire d’une heure de consultance du chef de projet sera défini dans l’offre de l’adjudicataire.

De plus, ce prix :

- restera fixe pour une période de 3 ans (la révision des prix telles que définie dans les clauses administratives est cependant d’application) ;

- comprend tous les frais inhérents (frais de déplacement, frais de logistique, etc.) du chef de projet excepté les frais administratifs repris ci-dessous ;

- est le prix d’une véritable heure de prestation en bureau ou sur chantier. Le temps de déplacement ne peut donc en aucun cas être comptabilisé dans les heures de consultance.

Les frais administratifs seront fixes. Seul le taux horaire du travail de secrétariat fera l’objet d’une révision des prix (tel que défini dans les clauses administratives). Dans le cas de prix non spécifiés dans le tableau ci-dessous, l’adjudicataire facturera le document au prix coûtant (un justificatif peut être réclamé).

| Tarifs des frais administratifs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail de secrétariat | 30 € / heure HTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais d’impression (prix € HTVA / page) | Noir et blanc |  |  |  |  | Couleur |  |  |  |  |
|  | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| < 20 pages | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,35 | 0,60 |  |  |  |
| [21 ; 100] pages | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 100 pages | 0,02 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |

Nombre total d’heures prévues pour le chef de projet : 300 heures

Unité de mesure : A l’heure (h)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 2.3.1 Elaboration d’une stratégie, PM

Description :

Le soumissionnaire, lors de la remise de son offre, proposera (ou confirmera) et détaillera le plus précisément possible le planning de principe établi par la Province du Brabant wallon.

En fonction de l’avancée des études et des choix provinciaux qui seront faits, le pouvoir adjudicateur se réserve de droit de demander à l’expert énergétique de revoir sa stratégie.

Remarque :

Lors de tout changement de stratégie les dispositions reprises dans les conditions spécifiques au marché (cahier des charges administratif) sont d’application.

Nombre d’heures estimées : 20 heures

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le poste 2.3 intitulé : « Transfert de connaissances, conseil et accompagnement ».

### 2.3.2 Aide pour les solutions de préfinancement, PM

Description :

Sur base de la stratégie d’économie d’énergie qui sera établie par l’adjudicataire et la Province, l’adjudicataire aidera la Province à établir un plan financier.

Celui-ci, parallèlement à la stratégie établie, évoluera en fonction de l’avancée des études.

Dans ce cadre, le rôle de l’adjudicataire est de proposer à la Province les meilleures solutions de financement (tiers investisseur, contrats de performance énergétique, etc.). Ces solutions devront être compatibles avec la loi sur les marchés publics et avec le fonctionnement de la comptabilité provinciale.

Aussi, l’adjudicataire devra pouvoir répondre aux questions relatives au financement pluriannuel, aux questions relatives à la TVA lors du transfert de propriété (dans le cadre de partenariat public privé), etc.

Nombre d’heures estimées : 70 heures

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le poste 2.3 intitulé : « Transfert de connaissances, conseil et accompagnement ».

### 2.3.3 Accompagnement dans les projets, PM

Description :

L’adjudicataire accompagnera le pouvoir adjudicateur dans la préparation et dans l’exécution des projets lorsque le pouvoir adjudicateur le sollicitera. L’adjudicataire devra être capable d’assister efficacement le pouvoir adjudicateur pour les projets suivants (liste non exhaustive, donnée à titre d’exemple) :

- les Quick Wins (série de « petits » projets dont le retour sur investissement < 1 an) ;

- les projets avec retour d’investissement sur plusieurs années ;

- les projets demandant un partenariat public privé.

Dans ce cadre, l’expert énergétique devra pouvoir conseiller la Province sur :

- l’opportunité de travailler par des mesures transversales (actions qui peuvent être appliquées sur une série de bâtiments) ;

- l’intérêt de conclure des partenariats avec des partenaires privés tout en choisissant le partenariat le plus adéquat (système de tiers investisseur, leasing, contrat de performance énergétique, etc.) ;

La Province attend donc de l’adjudicataire qu’il ait une parfaite connaissance des modes de financement existants pour qu’ils soient analysés dès l’élaboration du projet. L’adjudicataire devra également pouvoir aider la Province dans la rédaction des cahiers des charges et lui fournir par exemple les documents nécessaires à l’élaboration des dossiers. Ces documents peuvent être de type administratif ou technique :

- isolation des toitures ;

- régulation des installations HVAC ;

- relighting et / ou le remplacement des lampes ;

- remplacement de chaudières ;

- cogénération ;

- etc.

ou encore :

- marché de service pour un bureau d’études spécialisé en techniques ;

- contrat de performance énergétique (CPE) ;

- contrat de partenariat public-privé ;

- etc.

Enfin, l’adjudicataire devra pouvoir donner une (in)formation aux agents provinciaux en charge du dossier sur les techniques et types de contrats définis dans ce poste.

Nombre d’heures estimées : 150 heures

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le poste 2.3 intitulé : « Transfert de connaissances, conseil et accompagnement ».

### 2.3.4 Aide pour l’utilisation des énergies durables, PM

Description :

Ce poste comprend l’accompagnement pour toutes les études et projets liés à l’utilisation des énergies renouvelables.

Il sera demandé à l’adjudicataire de conseiller la Province sur les meilleurs choix à faire, en fonction du type d’énergie souhaitée, du temps de retour de l’investissement, de l’opportunité de l’implantation, etc.

Par exemple, dans le cas d’un installation utilisant l’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque), l’adjudicataire jugera de l’opportunité de l’installation en fonction notamment des caractéristiques de la toiture (stabilité, vétusté, orientation, ombrage, etc.) ou du terrain (utilisation de trackers, permis nécessaires, etc.) et étudiera la taille de l’installation pour un temps de retour et un rendement optimum (en fonction de l’utilisation du bâtiments, des règlements en vigueurs, des primes perçues, de la surface disponible, du rapport rendement / prix de la technologie choisie, des risques de surchauffe, etc).

Pour tous les projets, l’adjudicataire présentera un tableau à plusieurs entrées, reprenant au minimum le montant de l’investissement, la taille de l’installation, sa production et son temps de retour.

Nombre d’heures estimées : 30 heures

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le poste 2.3 intitulé : « Transfert de connaissances, conseil et accompagnement ».

### 2.3.5 Aide à l’obtention des subsides, PM

Plusieurs subsides (notamment les subsides UREBA de la Région wallonne) existent. L’adjudicataire, avant chaque étude, se renseignera sur l’opportunité d’obtention de ces subsides.

Les subsides UREBA principaux sont repris ci-dessous mais l’adjudicataire se renseignera sur tous les subsides complémentaires existants.

En vue de l’obtention de ces subsides, l’adjudicataire respectera les prescriptions décrites.

Normes de références :

Pour les subsides UREBA : Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (M.B. du 28 mai 2003).

Subsides UREBA :

Subsides pour les études de préfaisabilité (voir annexe III de l'AGW) :

« Il s'agit d'une étude qui évalue l'intérêt économique, technique et énergétique d'une technologie particulière à installer dans le bâtiment en lieu et place d'un équipement plus classique (par exemple, l'installation d'une cogénération, d'une chaufferie au bois,...).

L'étude de pré-faisabilité d'un investissement doit contenir les éléments suivants :

- la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant ;

- les hypothèses de travail ;

- le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs ;

- le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...) ;

- une évaluation des économies d'énergie et de CO2 ;

- une estimation du coût économique de l'investissement ;

- une estimation du temps de retour de l'investissement ;

- la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés. »

Subsides pour la comptabilité énergétique (voir annexe I de l'AGW) :

« Une comptabilité énergétique met en place un suivi actif et précis des consommations énergétiques pour chaque unité technique d'exploitation, par service ou par usage d'un bâtiment public. Elle permet ainsi :

- de constituer un outil de décision pour la gestion énergétique ;

- d'établir des ratios de consommation ;

- de contrôler les dérives et dérapages de consommation. »

Subsides pour les rénovations énergétiques des bâtiments publics (voir annexe V de l'AGW) :

« La Région wallonne intervient dans le coût de certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments publics et assimilés.

Quels sont ces travaux ?

- L'installation d'un réseau de chaleur ;

- l'isolation thermique des parois d'un bâtiment (vitrage, murs, toiture, planchers) ;

- le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage (chaudière à condensation, vannes thermostatiques, régulation...) ;

- l'éclairage (remplacement, optimisation...) ;

- l'équipement de ventilation ou de refroidissement d'un bâtiment (réglage, récupération de chaleur, installation de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride...) ;

- tout équipement ou système qui améliore la performance énergétique d'un bâtiment.

Subsides pour les audits énergétiques (voir annexes II et III de l'AGW) :

« Réaliser un audit énergétique permet de relever les consommations énergétiques d'un bâtiment et de voir comment il est possible d'améliorer de ce point de vue sa performance.

- Les audits doivent répondre à un cahier des charges décrit dans les annexes II et II de l’AGW.

- Les audits énergétiques doivent être réalisés par des auditeurs agréés par la Région.

- L'auditeur qui réalise l'audit :

  - doit être indépendant de l'entreprise et des sociétés chargées d'effectuer les travaux ou investissements à analyser par l'auditeur ;

  - ne doit pas être fournisseur d'énergie ou d'équipement visé dans l'audit ;

  - doit fournir des références qui attestent de son expérience dans l'analyse des performances énergétiques des installations, équipements ou activités examinés. »

Subsides pour la cogénération de qualité ou le recours à des sources d'énergie renouvelables (voir anexe IV de l'AGW) :

« La Région wallonne subventionne l'installation dans un bâtiment public :

- d'une cogénération de qualité, c'est-à-dire une production combinée de chaleur et d'électricité qui permette une économie de CO2 de 10% par rapport à des installations classiques séparées ;

- de systèmes utilisant l'énergie en provenance de sources d'énergie renouvelables. Le recours aux éoliennes est toutefois exclu dans ce cas-ci. Les pompes à chaleur sont comprises, à l'exception de celles qui autorisent une inversion du système pour une climatisation en période de forte chaleur. Pour le recours à la technologie de la pompe à chaleur, il doit être démontré, par une note explicative conforme à l'annexe IV de l'arrêté, que la pompe à chaleur proposée à la subvention permette un gain net en énergie primaire dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment. »

Nombre d’heures estimées : 20 heures

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le poste 2.3 intitulé : « Transfert de connaissances, conseil et accompagnement ».

### 2.3.6 Aide à la communication et au marketing, PM

Description :

Ce poste comprend l’aide à la réalisation de campagnes de sensibilisation aux économies d’énergie, à destination du personnel, des équipes d’entretien et des utilisateurs des bâtiments.

L’adjudicataire, en collaboration avec la Province, proposera des mesures de sensibilisations en vue de limiter les gaspillages d’énergie.

Les mesures peuvent aussi bien être des campagnes d’affiches (par exemple en fonction des saisons), que des écrans d’affichages des consommations (par exemple consommation des week-ends simplement par la mise en veille des appareils) ou encore la diffusion de rapports sous forme graphiques des résultats d’efforts consentis, etc.

Nombre d’heures estimées : 10 heures

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le poste 2.3 intitulé : « Transfert de connaissances, conseil et accompagnement ».

## 2.4 Benchmarking, PM

Description :

Le benchmarking doit permettre à l’adjudicataire et à la Province d’étalonner les bâtiments provinciaux en comparant une série de critères objectifs. Le but de cette démarche est de déterminer les points sur lesquels il n’est pas nécessaire (ou moins urgent) d'investir (car ils sont mieux satisfaits que la moyenne), ainsi que ceux sur lesquels un travail d'amélioration est nécessaire pour arriver à cette moyenne.

Le benchmarking doit donc être utilisé comme un outil de comparaison et doit permettre à la Province d’améliorer les performances de ses bâtiments en se fixant des objectifs pour, à long terme, devenir une référence en matière de consommations énergétiques.

Exécution :

La connaissance des performances énergétiques réelles des bâtiments provinciaux va se préciser grâce à la mise à jour du cadastre énergétique, la mise en place de la comptabilité énergétique et l’automatisation des relevés des index de compteurs. Les objectifs à atteindre pourront donc être de plus en plus précis.

L’adjudicataire se basera sur les valeurs de consommations moyennes des bâtiments tertiaires en Belgique (+/- 230 kWh/m² par an) ou proposera à la Province des valeurs moyennes de consommations de bâtiments comparables.

Nature de marché : Pour mémoire (PM). Prix à ventiler dans les différents postes de la mission de l’expert énergétique et de la comptabilité énergétique.

# 3. Mise en place d’une comptabilité énergétique

## Généralités

L’adjudicataire proposera une solution de comptabilité énergétique et aidera la Province pour l’obtention de la subvention UREBA de la Région Wallonne.

Spécificités minimales :

- Le système sera équipé de composants flexibles ;

- Le système sera modulable en fonction des besoins propres de la Province du Brabant wallon ;

- Le système sera utilisable pour toutes les sources d’énergie et quel que soit le fournisseur de ces sources (gaz, mazout, électricité, eau, biocarburants, biomasse, pellets, etc.).

L’adjudicataire veillera à ce que le système soit sécurisé. Les données devront être protégées pour éviter leur destruction ou leur modification par des personnes mal intentionnées. Le système devra donc être capable de bloquer, par exemple, les requêtes envoyées par un hacker.

Aussi, la solution proposée devra fonctionner sous le système d’exploitation utilisé par la Province du Brabant wallon.

Remarque très importante :

Le système proposé (logiciel + compteurs) doit être de type « ouvert ».

Des produits de différents fabricants doivent pouvoir être reliés et intégrés de manière simple au système existant.

Normes de références :

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (M.B. du 28 mai 2003).

Exécution :

La Province du Brabant wallon souhaite bénéficier de la subvention UREBA propre à la comptabilité énergétique. Le montant de cette subvention correspond à 50% des coûts TVAC du système mis en place (à savoir la fourniture, l'installation et le raccordement des instruments de mesure, leurs accessoires, les câbles, les armoires électriques, les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données, les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, la formation du personnel au système, etc.).

A cette fin, l’adjudicataire aidera la Province à compléter les formulaires nécessaires et à introduire la demande de subvention dans les délais les plus courts, cette demande devant être introduite AVANT l’installation du système.

Enfin, la comptabilité énergétique respectera les prescriptions définies dans l’annexe I de l’arrêté du 10 avril 2003 :

« Annexe 1 - Cahier des charges minimal pour l’installation d’une comptabilité énergétique :

Objectif :

La comptabilité énergétique a pour objectif de suivre dans le temps les consommations énergétiques d’un bâtiment et d’argumenter les décisions à prendre en matière de gestion énergétique d’un bâtiment en assurant notamment :

– la collecte, le traitement et la communication d’informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par système, point de consommation, service ou entité ;

– l’établissement de ratios de consommation par système, point de consommation, service ou entité ;

– une fonction d’alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique ;

– l’évaluation de l’impact de mesures mises en oeuvre.

Exigences :

La comptabilité énergétique doit permettre :

– la collecte, en unités physiques, des consommations d’énergie du bâtiment et leurs différents usages, par vecteur et affectation, indépendamment des prix et des tarifs ;

– la construction d’indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;

– un suivi régulier de la situation dans le temps permettant une réaction rapide à toute dérive, anomalie,...

– la prise en compte de toute variation importante dans les usages du bâtiment;

– l’intégration de toutes les étapes de gestion de l’information: acquisition et traitement des données pertinentes, construction d’indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l’évolution. Les résultats devront notamment pouvoir être présentés sous forme d’amélioration de la performance énergétique et d’amélioration du bilan énergétique dans l’absolu.

Dans le fonctionnement d’une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer :

1) le recueil des données

Le recueil des données doit permettre d’identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant le cas échéant les usages et ainsi obtenir une vision d’ensemble des consommations.

Chaque système et point de consommation doit être identifié par :

– le vecteur énergétique utilisé ;

– l’usage de l’énergie (chauffage ou non) ;

– le mode d’approvisionnement (compteur ou stockage) ;

– l’unité physique de comptage (litre, m³, kg, Wh,...) ;

– le facteur multiplicateur entre l’index et l’unité physique de comptage ;

– le facteur de conversion pour standardiser la consommation en kWh.

2) Le traitement des données

Les données mesurées doivent être enregistrées et traitées de manière à :

– standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d’énergie : kWh ;

– calculer les consommations énergétiques en unité d’énergie primaire ;

– éliminer l’influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence par la technique des degrés jours ;

– calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence ;

– établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu’un tableau de performance représentatif de l’utilisation du bâtiment. Chaque gestionnaire choisira les critères qui lui semblent les plus pertinents.

3) Interprétation et présentation des résultats

Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître le bâtiment, ses systèmes et ses usages auxquels se rapportent les points de consommation.

Avec les résultats, il doit être possible d’observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants :

- les erreurs de lecture, d’encodage ou dérive subite des consommations ;

– les problèmes de régulation ;

– la dérive progressive des consommations (manque d’entretien des équipements,...) ;

– l’existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique ;

- l’établissement d’un niveau de consommation d’énergie en année climatique normale ;

– l’établissement d’un budget de dépenses d’énergie en année climatique normale ;

– la mesure des économies obtenues par les projets mis en place ;

- ...

Les résultats doivent être présentés de façon claire (graphique, tableau,...) et de manière à pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. »

## 3.1 Location annuelle du logiciel de comptabilité énergétique, QP an

Description :

Le logiciel de comptabilité énergétique doit permettre à l’administration provinciale de gérer les données relatives aux consommations énergétiques collectées dans tous ses bâtiments (+/- 165 bâtiments) en les convertissant en informations utilisables dans le but d’économiser l’énergie et de l’utiliser de manière plus efficace. Le traitement des données doit également permettre de déterminer le profil de chaque bâtiment.

Les informations des différentes implantations doivent être centralisées dans une seule base de données pour permettre une vision globale, la comparaison de différents bâtiments et la détection des faiblesses dans l’utilisation énergétique.

Chaque institution (+/- 40) devra disposer d’un accès à distance sécurisé en ligne pour l’encodage des index locaux ainsi que le suivi des consommations et des factures.

Enfin, le logiciel doit répondre aux exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions pour que la Province puisse bénéficier de la subvention UREBA.

Récupération / encodage des données :

L’insertion de fichiers (.doc ou .xls) ou de relevés d’index de compteurs pourra se faire soit de manière manuelle décentralisée via une interface web, soit de manière séquencée. Si nécessaire, des formats spécifiques pourront être définis et ajoutés aux processus d’insertion automatisée de manière rapide.

Les données suivantes doivent obligatoirement pouvoir être récupérées par le logiciel en vue d’être gérées et utilisées :

- Données techniques du bâtiment (données statiques) :

(Activité du bâtiment, horaires d’utilisation, nombre de chaudières, puissance installée, type de combustible, etc.)

Le logiciel doit permettre l’évolution de ces données dans le temps.

- Données figurant sur les factures de consommations énergétiques (données dynamiques) :

Cette récupération automatique des données de facturation sera fournie par le(s) gestionnaire(s) du réseau de distribution ou Indexis sous forme d’un fichier informatisé.

(Prix à l’unité, index, etc.)

- Données de comptage des compteurs automatiques.

- Données internes et externes complémentaires : sondes de température (intérieures et extérieures), détection incendie, détection intrusion, etc.

Remarque importante :

La récupération des données existantes informatisées sous forme de fichiers est intégralement comprise dans ce poste. L’adjudicataire devra au minimum intégrer dans le logiciel :

- un maximum de données reprises dans les « fiches énergétiques » établies par la Province du Brabant wallon (fichiers .doc et .xls) jointes an annexe ;

- les données de facturation (fichiers .xls) ;

- le maximum de données utiles aux performances énergétiques des bâtiments (éventuellement sous format papier).

Gestion et traitement des données :

Le logiciel effectuera au minimum les tâches suivantes :

- Vérification de l’adéquation entre les volumes mesurés et les volumes facturés (détection des erreurs de facturation) ;

- Détecter les anomalies de consommations et avertir les utilisateurs en cas d’anomalie (système d’alarme) ;

- Exporter les données, sortir des rapports, des tableaux et des graphiques comparatifs.

Applications :

- Gestion des bâtiments :

Le logiciel doit permettre de regrouper les bâtiments entre eux par un ou plusieurs critères (activité, surface, volume, etc.) pour un ou plusieurs types de compteurs (eau, gaz, électricité, etc.).

- Benchmarking :

Le logiciel doit permettre la comparaison des comportements énergétiques des bâtiments entre eux en fonction de leurs caractéristiques architecturales (K, V/A, etc.), de leur activité, de leurs horaires d’exploitation, de leur localisation, etc.

Les performances énergétiques des bâtiments (€/MWh, kWh/m², etc.) seront comparées et présentées en tableau ou sous forme graphique (courbes, histogrammes, camemberts, etc.) ;

- Suivi de l’évolution du comportement énergétique des bâtiments en fonction des améliorations apportées (isolation, changement de chaudière, etc.) ;

- Messages d’alarme :

Le logiciel doit, en cas d’anomalie, envoyer un message d’alarme :

  - pour tous les compteurs automatisés, dès le transfert des données vers le logiciel ;

  - pour tous les compteurs, lors de l’introduction des données (encodage manuel, réception de facture, etc.) ;

Le déclenchement de l’alarme se fera, par exemple, en cas de dépassement d’un seuil prédéfini :

  - consommations maximale et minimale fixes ;

  - consommation comparée à une référence antérieure (journalière, hebdomadaire ou mensuelle) ou à un profil type prédéfini.

Le logiciel devra en cas d’alarme être capable au minimum d’envoyer un email décrivant l’anomalie (implantation, type d’anomalie, etc.). Le logiciel pourra également prévenir les utilisateurs par téléphone (message préenregistré) ou par l’envoi d’un sms.

- Consommations normalisées :

Le logiciel fournira le calcul des consommations normalisées (degré-jours, etc.). A cette fin, il disposera d’une fonction lui permettant d’obtenir régulièrement les données météorologiques.

Utilisateurs :

Le logiciel sera accessible via une plateforme d’accès internet. Cette plateforme doit être conviviale.

Le logiciel doit permettre différents types d’accès (en hiérarchie). Par exemple :

- Administrateur :

  - nombre d’utilisateurs estimés : 3 personnes ;

  - il a tous les droits d’accès ;

  - il gère les comptes utilisateurs (crée / supprime des utilisateurs, alloue / modifie leur droits) ;

  - est la personne de contact avec le service maintenance du logiciel.

- Responsable d’institution :

  - accès réservé au directeur et à l’interlocuteur privilégié / comptable de chaque institution (+/- 2 personnes par institution) ;

  - l’accès doit permettre l’encodage et la vérification des données propres à leurs bâtiments (index de consommations locales, etc.).

- Visiteur :

  - toute personne voulant consulter les données relatives aux consommations (moyennant autorisation, via par exemple un login et un mot de passe) ;

  - aucun droit en écriture sur la plateforme ;

  - doivent pouvoir obtenir les informations générales pour chaque bâtiment ou pour un groupe de bâtiments (consommations mensuelles, etc.) sous forme de graphiques ou de tableaux téléchargeables et imprimables.

Tableau récapitulatif (donné à titre d’indication) :

|  | Administrateur | Responsable d’institution | Visiteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion des utilisateurs / accès / modification des données fixes. | X |  |  |
| Toutes les applications définies ci-dessus (gestion, contrôle des factures, benchmarking entre bâtiments, etc.). | X |  |  |
| Encodage manuel du relevé d’index des différents compteurs (eau, gaz, électricité, etc.). | X | X |  |
| Vue des consommations (par bâtiment / par groupe de bâtiments / etc.), y compris moyennes de ces consommations. | X | X | X |
| Vue des coûts des différentes consommations (par bâtiment / par groupe de bâtiments / etc.), y compris moyennes de ces consommations. | X | X | X |

Présentation des données :

Les présentations suivantes seront disponibles :

- vue des consommations en tableaux et sous forme graphique (courbes, histogrammes, camemberts, etc.) ;

- vue des consommations comparées à des consommations normalisées (degré-jours, etc.) ;

- vue des consommations en fonction d’une sélection d’un ou de plusieurs critères (date, type de bâtiment, volumétrie, horaires d’utilisation, etc.) ;

- suivi de l’évolution historique des consommations ;

- affichage des montants facturés en tableau et sous forme graphique ;

- visualisations des moyennes (en fonction d’un ou de plusieurs critères choisis) par site ou cumulées ;

- visualisation d’un benchmarking.

Lorsque les consommations sont relevées par compteur automatique, le logiciel doit permettre de zoomer pour observer le détail de consommation jusqu’à un intervalle de 60 minutes.

Enfin, toutes les données doivent pouvoir être réexportées en format .pdf, .html, .xls, etc.

Contrat de location :

L’adjudicataire proposera un prix de location annuel. Le contrat de location aura une durée initiale de 5 ans et sera, après la cinquième année, reconduit annuellement de manière tacite. Avant chaque renouvellement, la Province, comme l’adjudicataire, pourront mettre fin au contrat moyennant un courrier recommandé daté au plus tard de trois mois avant la date de fin du contrat, la date de la poste faisant fois.

Ce contrat est soumis à la révision des prix tel que spécifié dans les clauses administratives du cahier des charges.

Unité de mesure : A l’année (an)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.1.1 Service de maintenance et d’assistance, PM

Description :

Ce poste comprend la maintenance des équipements sur site, toutes les mises à jour du logiciel et des applications, l'assistance téléphonique, la télémaintenance (l’adjudicataire doit être capable de visionner à distance le système pour pouvoir dépanner ou aider à résoudre un problème), etc.

La mise à jour du logiciel et de ses applications se fera de manière continue et automatique.

En cas de panne du système, l’adjudicataire devra intervenir dans les 3 jours ouvrables qui suivent la demande.

Nature du marché : Pour mémoire (PM). Prix à inclure dans la location du logiciel.

### 3.1.2 Stockage et sauvegarde des données

Description :

L’adjudicataire choisira le type de stockage des données et l’hébergeur les plus adaptés à l’utilisation (fonction du volume, de la fréquence d'utilisation, etc.).

L’adjudicataire étudiera en collaboration avec le service informatique de la Province la possibilité de stocker les données dans son propre système de stockage (moyennant des modifications éventuelles) ou la nécessité de confier le stockage des données à une société spécialisée.

#### 3.1.2.1 Hébergement sous forme de location annuelle, QP an

Ce poste comprend le contrat annuel pour le stockage et la sauvegarde des données énergétiques provinciales chez un hébergeur (ou chez lui-même, dans son propre système).

Contrat d’hébergement :

L’adjudicataire proposera un prix de location annuel. Le contrat de location aura une durée initiale de 5 ans et sera, après la cinquième année, reconduit annuellement de manière tacite. Avant chaque renouvellement, la Province, comme l’adjudicataire, pourront mettre fin au contrat moyennant un courrier recommandé daté au plus tard de trois mois avant la date de fin du contrat, la date de la poste faisant fois.

Ce contrat est soumis à la révision des prix tel que spécifié dans les clauses administratives du cahier des charges.

Unité de mesure : A l’année (an)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

#### 3.1.2.2 VARIANTE (au poste 3.1.2.1) : Hébergement par le service informatique de la Province, PG ff

L’adjudicataire peut proposer, en collaboration avec le service informatique de la Province, le stockage des données énergétiques sur un serveur propre à la Province.

Ce poste comprend tout l’équipement informatique nécessaire (y compris câblage, etc.) ainsi que  l’installation et la programmation utiles pour assurer le stockage et la sauvegarde fiable des données.

Y compris toute sujétion.

Unité de mesure : Forfait (ff)

Nature du marché : Prix global (PG)

### 3.1.3 Quick launch, PM

Description :

Ce poste comprend toute l’information nécessaire pour permettre aux utilisateurs d’utiliser les fonctions de base du logiciel sans ayant suivi des séances de formations spécifiques.

Ce poste comprend également une assistance téléphonique gratuite pendant les 15 jours ouvrables qui suivent l’installation. Seules les personnes dénommées ci-dessus « administrateur » prendront contact, si nécessaire, avec l’installateur.

Nature du marché : Pour mémoire (PM). Prix à inclure dans la location du logiciel.

### 3.1.4 Formation approfondie, PM

Description :

Le cas échéant, l’adjudicataire joindra à son offre les renseignements pratiques ainsi que les tarifs des modules de formation nécessaire à une connaissance affinée du logiciel.

Nature du marché : Pour mémoire (PM)

## 3.2 Installation de compteurs de passage

Description :

Ce poste comprend la fourniture, l’installation, tout le câblage électrique nécessaire ainsi que toute adaptation utile à la mise en place de compteurs de passage pour le contrôle de l’eau, du gaz, du mazout, de la consommation de chauffage ou de l’électricité.

L’adjudicataire proposera le compteur de passage le plus adéquat, et tiendra compte du désir de la Province d’automatiser tous les compteurs à moyen terme.

### 3.2.1 Installation de compteurs de passage – Electricité, QP pc

Concerne les compteurs de passage électriques.

L’adjudicataire remettra un prix par compteur, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 compteurs | ………… € |
| De 31 à 90 compteurs | ………… € |
| > 90 compteurs | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.2.2 Installation de compteurs de passage – Gaz naturel, QP pc

Concerne les compteurs de passage de gaz naturel.

L’adjudicataire remettra un prix par compteur, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 compteurs | ………… € |
| De 31 à 90 compteurs | ………… € |
| > 90 compteurs | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.2.3 Installation de compteurs de passage – Eau, QP pc

Concerne les compteurs de passage pour l’eau.

L’adjudicataire remettra un prix par compteur, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 compteurs | ………… € |
| De 31 à 90 compteurs | ………… € |
| > 90 compteurs | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.2.4 Installation de compteurs de passage – Mazout de chauffage, QP pc

Concerne les compteurs de passage pour le mazout de chauffage.

L’adjudicataire remettra un prix par compteur, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 compteurs | ………… € |
| De 31 à 90 compteurs | ………… € |
| > 90 compteurs | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.2.5 Installation de compteurs de passage – Fluides chauds, QP pc

Concerne les compteurs de passage pour les fluides chauds.

Le relevé de fluide chaud (par exemple sur une boucle primaire de chauffage) se fera par calorimètres intrusifs ou non-intrusifs.

L’adjudicataire remettra un prix par compteur, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 compteurs | ………… € |
| De 31 à 90 compteurs | ………… € |
| > 90 compteurs | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

## 3.3 Installation de compteurs automatiques

Description :

La Province souhaite automatiser les relevés des compteurs de consommation et des compteurs de passage pour tous les combustibles (l’eau, le gaz, le mazout, l’électricité, etc.).

A cet effet, l’adjudicateur proposera pour chaque site concerné, la meilleure solution pour l’automatisation des compteurs. Les sites à automatiser seront définis, en collaboration avec l’adjudicataire, par le pouvoir adjudicateur.

Ce poste comprend au minimum :

- Le compteur (compteur ou transmetteur d’impulsion).

Les compteurs (et les éventuels répétiteurs), dans le cas d’une communication sans fil (communication mobile), utiliseront des protocoles de communication standards tels que ZigBee, MODBUS, etc.

Les compteurs équipés de batterie devront avoir une autonomie de minimum 3 ans.

- Une station de gestion des compteurs.

Cette station doit permettre une connexion Ethernet et une connexion mobile pour transmettre les données récoltées vers le système de gestion. La communication mobile utilisera les technologies de 2,5G ou 3G (telles que GPRS, UMTS, etc.) ;

- Les éventuels relais nécessaires ou le câblage nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.

Remarque très importante : L’adjudicataire, en tant que praticien, définira précisément le matériel nécessaire au fonctionnement optimal du relevé automatique.

Dans le cas de communications mobiles (GPRS ou UMTS par exemple) la passerelle de communication ou les capteurs devront être capables de stocker les données pour ne les envoyer vers le poste récepteur que par paquets et limiter ainsi les coûts de communication.

Dans chaque cas, le modèle et la configuration de l’installation devront impérativement être présentés et avalisés par le pouvoir adjudicateur.

Y compris toute sujétion.

Normes de références :

- Le matériel sera agréé CE ;

- Le matériel sera conforme aux normes IEC 801-4 ;

- Sécurité électrique EN 60950

Caractéristiques minimales :

- Température de fonctionnement : - 30°c à + 60°c ;

Exécution :

En sa qualité de praticien, l’adjudicataire assume pleinement la responsabilité technique de l’installation. Il a l’obligation d’avertir le pouvoir adjudicateur de toutes les dispositions anormales ou contraires aux règles qui mettraient à mal le bon fonctionnement de l’installation.

Remarque très importante :

Le système doit impérativement employer des technologies qui font appels à des standards ouverts. Le système doit donc permettre l’intégration de manière simple de produits de différents fabricants.

### 3.3.1 Installation de compteurs automatiques – Installation de base par bâtiment, QP pc

Ce poste comprend l’installation de base nécessaire au bâtiment pour la mise en place de la comptabilité automatique. Le prix comprend toutes les études, le matériel et l’installation nécessaires depuis le point de relevé jusqu’à la machine assurant l’interface avec l’utilisateur.

L’adjudicataire remettra un prix par bâtiment, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 bâtiments | ………… € |
| De 31 à 90 bâtiments | ………… € |
| > 90 bâtiments | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Code de mesurage : Prix forfaitaire par bâtiment.

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.3.2 Installation de compteurs automatiques – Electricité, QP pc

Concerne les points de relevés électriques.

L’adjudicataire remettra un prix par point de relevé, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 points de relevé | ………… € |
| De 31 à 90 points de relevé | ………… € |
| > 90 points de relevé | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Code de mesurage : Prix forfaitaire par point de relevé.

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.3.3 Installation de compteurs automatiques – Gaz naturel, QP pc

Concerne les points de relevés de gaz naturel.

L’adjudicataire remettra un prix par point de relevé, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 points de relevé | ………… € |
| De 31 à 90 points de relevé | ………… € |
| > 90 points de relevé | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Code de mesurage : Prix forfaitaire par point de relevé.

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.3.4 Installation de compteurs automatiques – Eau, QP pc

Concerne les points de relevés pour l’eau.

L’adjudicataire remettra un prix par point de relevé, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 points de relevé | ………… € |
| De 31 à 90 points de relevé | ………… € |
| > 90 points de relevé | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Code de mesurage : Prix forfaitaire par point de relevé.

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.3.5 Installation de compteurs automatiques – Mazout de chauffage, QP pc

Concerne les points de relevés pour le mazout de chauffage.

L’adjudicataire remettra un prix par point de relevé, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 points de relevé | ………… € |
| De 31 à 90 points de relevé | ………… € |
| > 90 points de relevé | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Code de mesurage : Prix forfaitaire par point de relevé.

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

### 3.3.6 Installation de compteurs automatiques – Fluides chauds, QP pc

Concerne les points de relevés pour les fluides chauds.

Le relevé de fluide chaud (par exemple sur une boucle primaire de chauffage) se fera par calorimètres intrusifs ou non-intrusifs.

L’adjudicataire remettra un prix par point de relevé, en fonction de la quantité cumulée commandée sur l’ensemble du marché (3 ans).

|  | Prix à la pièce (pc) |
| --- | --- |
| De 1 à 30 points de relevé | ………… € |
| De 31 à 90 points de relevé | ………… € |
| > 90 points de relevé | ………… € |

Unité de mesure : A la pièce (pc)

Code de mesurage : Prix forfaitaire par point de relevé.

Nature de marché : Quantité présumée (QP)

## 3.4 Gestion centralisée, QP ff

Description :

La Province du Brabant wallon souhaite centraliser les différents systèmes de maintenance existant au sein de ses bâtiments (système d’intrusion, système de détection incendie, régulation, etc.).

Dans toutes ses études, l’adjudicataire veillera à installer du matériel qui permet la récupération de systèmes existants en vue de centraliser la gestion des bâtiments.

Notes :

Pour certains bâtiments (comme le bâtiment passif de l’I.P.F.C. à Nivelles), cette centralisation des systèmes se rapprochera d’une GTC (Gestion Technique Centralisée). Pour d’autres bâtiments aux technologies beaucoup moins avancées, il s’agira simplement de concentrer les différentes applications (généralement les détections incendie et intrusion) au sein d’une seule commande.

Nature du marché : Quantité présumée (QP)

Code de mesurage : Prix forfaitaire à justifier en fonction des travaux à effectuer.

Unité de mesure : Forfait (ff)

PBW

Amélioration des Performances Energétiques des Bâtiments

Nos références : ND/AD/PBW/028/09

CAHIER SPECIAL DES CHARGES

Concernant la désignation d’un expert énergétique avec pour mission l’accompagnement de l’administration provinciale tout au long de sa stratégie d’économies d’énergies et la mise en place d’une comptabilité énergétique majoritairement automatisée.

Vérifié, le							Visé, le

Le Directeur ff,							Le Directeur d’administration ff,

Valdo Buscarlet						Pierre Pirlot

Approuvé par le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon à Wavre, le

Par ordonnance :

La Greffière provinciale,							Le Président du Conseil provincial,

A. Noël										P. Huart